- 服务地点

（1）仙林校区：第四食堂、第五食堂、第六食堂、第八食堂、第九食堂、第十食堂、第十一食堂、第十二食堂、（仙林）教工餐厅、（仙林）民族食堂、仙林校区54间夫妻房；

（2）鼓楼校区：第一食堂、第二食堂、第三食堂、（鼓楼）民族食堂、（鼓楼）教工餐厅；

（3）浦口校区：第十五食堂、民族食堂。

二、服务内容

（1）上述地点的污水管道疏通与污水井清掏以及仙林校区54间员工宿舍、食堂内部的卫生间，所有下水管道疏通，包括登坑，小便斗，洗手盆，地漏等；保证被清掏污水井不溢满，保证污水管道、污水井、卫生间正常使用，出现堵塞随时进行疏通、清掏。

在疏通过程中，遇到拆装扣板的，自行拆装、恢复。

因疏通导致管道、小便斗等设施损坏的，自行更换、复位。

（2）鼓楼、浦口、仙林校区各食堂沉淀坑清掏、清理，定期每年2次（寒假、暑假），平时出现堵塞随时进行疏通、清掏。

（3）就服务的内容建立台账。每月提交一次。

三、服务清单

| 序号 | 项目名称 | 频次 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙林第四、五、六食堂厕所（蹲坑、小便斗洗手盆）下水管道、后场沉淀坑 | 平时出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 3 | 个 | 定期2次 |
| 2 | 仙林民族食堂、第八食堂、第九食堂厕所（蹲坑、小便斗洗手盆）、下水管道、后场沉淀坑 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 3 | 个 | 定期2次 |
| 3 | 仙林第十食堂、教工餐厅厕所、（蹲坑、小便斗洗手盆）下水管道、后场沉淀坑 | 平时出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 2 | 个 | 定期2次 |
| 4 | 仙林第十一食堂、第十二食堂下水管道、后场沉淀坑 | 平时出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 2 | 个 | 定期2次 |
| 5 | 仙林一组团（第四、五、六食堂）楼顶垃圾清理）、疏通雨水管道 | 楼顶垃圾清理（每年2次）；雨水管道出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 490 | m2 | 16个雨水口 |
| 6 | 仙林二组团（第十食堂、教一)楼顶垃圾清理、疏通雨水管道 | 楼顶垃圾清理（每年2次）；雨水管道出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 320 | m2 | 14个雨水口 |
| 7 | 仙林三组团（第九食堂、民族餐厅、第八食堂）楼顶垃圾清理（、疏通雨水管道 | 楼顶垃圾清理（每年2次）；雨水管道出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 386 | m2 | 10个雨水口 |
| 8 | 仙林四组团第十一、十二食堂房顶楼顶垃圾清理、疏通雨水管道 | 楼顶垃圾清理（每年2次）；雨水管道出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 339 | m2 | 21个雨水口 |
| 9 | 仙林校区54间夫妻房卫生间出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 1 | 项 |  |
| 10 | 鼓楼学生第二食堂下水管道、后场沉淀坑 | 平时出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 1 | 个 | 定期2次 |
| 11 | 鼓楼第一、二、三食堂、民族餐厅、教工餐厅下水管道、后场沉淀坑 | 平时出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 5 | 个 | 定期2次 |
| 12 | 鼓楼食堂综合楼楼顶垃圾清理、疏通雨水管道 | 楼顶垃圾清理（每年2次）；雨水管道出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 490 | m2 | 19个雨水口 |
| 13 | 浦口校区第十五食堂、民族食堂厕所（蹲坑、小便斗洗手盆）下水管道、后场沉淀坑、隔油池、化粪池 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 4 | 个 |  |
| 14 | 浦口校区第十五食堂、民族食堂楼顶垃圾清理、疏通雨水管道 | 楼顶垃圾清理（每年2次）；雨水管道出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 360 | m2 | 12个雨水口 |
| 17 | 三校区食堂后场地沟槽冲洗 | （每月一次） | 1 | 项 |  |
| 18 | 三校区食堂后场内部污水管疏通（出现堵塞随时进行疏通、清掏） | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 1 | 项 |  |
| 19 | 三校区每周出水口巡查项目 | （每周1次） | 1 | 项 |  |