## 1.1封-2 采购控制价封面
| 南京大学后勤服务集团西苑会议中心 报告厅改造 |  | 工程
采购控制价
采 购 人： |  | 南京大学后勤服务集团
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
封-2

## 1.2扉-2 采购控制价扉页
| 南京大学后勤服务集团西苑会议中心 报告厅改造 |  |  |  | 工程
采购控制价
采购控制价（小写）: |  |  | 298012.27
（大写）: |  |  | 贰拾玖万捌仟零壹拾贰元贰角柒分
采 购 人： |  | 南京大学后勤服务集团 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  |  | 复核时间：
扉-2

## 1.3表-02 建设项目采购控制价汇总表
建设项目采购控制价汇总表
工程名称：南京大学后勤服务集团西苑会议中心报告厅改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南京大学后勤服务集团西苑会议中心报告厅改造工程 | 298012.27 | 0.00 | 4803.51 |  | 8083.25
合 计 |  | 298012.27 | 0.00 | 4803.51 |  | 8083.25
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月16日
表-02

## 2.1表-03 单项工程采购控制价汇总表
单项工程采购控制价汇总表
工程名称：南京大学后勤服务集团西苑会议中心报告厅改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 拆除工程 |  | 0.00
2 | 装饰工程 |  | 0.00
3 | 安装拆除工程 |  | 0.00
4 | 智能化工程 |  | 0.00
5 | 强电工程 |  | 0.00
6 | 消防工程 |  | 0.00
合 计 |  | 298012.27 | 0.00 | 4803.51 |  | 8083.25
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月16日
表-03

## 3.1表-04 单位工程采购控制价汇总表(南京)
单位工程采购控制价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
采购控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 16140.91 |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月16日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 《拆除工程》 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
|  | A.16.10 一、木门拆除 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
1 | 011610001002 | 拆除木门 | 1.拆除双扇木门； 2.包含拆除门套木龙骨、基层板，清水木门套饰面板等； 3.窗洞口尺寸：M1222【宽度1200×高度2200mm×1樘】、 M1822【宽度1810×高度2200mm×1樘】 ； 4.场内运输：拆除建筑垃圾运至场内指定点堆集，含保洁费用，做到工完场清； 5.具体详见设计图纸及规范要求。 | 樘 | 2 |  |  |  | 0.00
|  | A.11 二、地面装饰拆除 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
2 | 011606001001 | 拆除地面企口型复合地板 | 《拆除地面企口型复合地板》 1.工作内容：企口型复合地板拆除【包含原地面复合地板面层、地板专用消音垫、龙骨、地板收口线条等】； 2.场内运输：拆除后建筑垃圾运至场内指定点堆集； 3.垃圾处理：考虑垃圾水平运输及清理，含保洁费用，做到工完场清； 4. 拆除作业需做好有效支撑防护体系，确保原主体结构安全，其费用综合考虑计入综合单价内； 5.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：由投标人自行踏勘现场，结合现场情况综合考虑报价，结算时综合单价不调整。 | m2 | 165.97 |  |  |  | 0.00
|  | A.12 三、墙柱面装饰拆除 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011606002003 | 拆除独立圆柱、方柱清水漆木饰面及铝板饰面 | 《拆除独立圆柱、方柱清水漆木饰面及铝板饰面》 1.拆除的基层类型：木龙骨拆除（包含其他类型的龙骨在内）、吸音棉、防火玻璃棉等； 2.饰面种类：独立圆柱（方柱）清水漆木饰面拆除、独立圆柱（方柱）铝板饰面拆除、收口装饰线条拆除、镶嵌金属条拆除等； 2.场内运输：拆除后建筑垃圾运至场内指定点堆集； 3.垃圾处理：考虑垃圾水平运输及清理，含保洁费用，做到工完场清； 4. 拆除作业需做好有效支撑防护体系，确保原主体结构安全，其费用综合考虑计入综合单价内； 5.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：由投标人自行踏勘现场，结合现场情况综合考虑报价，结算时综合单价不调整。 | m2 | 4.45 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 011606002001 | 拆除墙清水漆木饰面、软膜饰面 | 《拆除墙清水漆木饰面、软膜饰面》 1.拆除的基层类型：木龙骨拆除（包含其他类型的龙骨在内）、吸音棉、防火玻璃棉等； 2.饰面种类：清水漆木饰面拆除、软膜饰面拆除、收口装饰线条拆除、镶嵌金属条拆除等； 2.场内运输：拆除后建筑垃圾运至场内指定点堆集； 3.垃圾处理：考虑垃圾水平运输及清理，含保洁费用，做到工完场清； 4. 拆除作业需做好有效支撑防护体系，确保原主体结构安全，其费用综合考虑计入综合单价内； 5.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：由投标人自行踏勘现场，结合现场情况综合考虑报价，结算时综合单价不调整。 | m2 | 140.54
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 011606002002 | 拆除墙面软包饰面 | 《拆除墙面软包饰面》 1.拆除的基层类型：木龙骨拆除（包含其他类型的龙骨在内）； 2.龙骨及饰面种类：软包饰面（含收口线条）拆除； 2.场内运输：拆除后建筑垃圾运至场内指定点堆集； 3.垃圾处理：考虑垃圾水平运输及清理，含保洁费用，做到工完场清； 4. 拆除作业需做好有效支撑防护体系，确保原主体结构安全，其费用综合考虑计入综合单价内； 5.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：由投标人自行踏勘现场，结合现场情况综合考虑报价，结算时综合单价不调整。 | m2 | 58.72 |  |  |  | 0.00
|  | A.16.6 四、天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [7 empty] | 672.34 | 0.00
合 计 | [7 empty] | 5305.10 | 0.00
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年7月16日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011606003001 | 拆除石膏板(软膜饰板)轻钢龙骨天棚 | 《拆除石膏板(局部软膜饰板)轻钢龙骨天棚》 1.拆除的基层类型：拆除钢吊筋； 2.龙骨及饰面种类：拆除轻钢龙骨，石膏板（局部软膜饰板）吊顶（包含中央空调出风口、检修口、筒灯孔等）； 3.场内运输：拆除后建筑垃圾运至场内指定点堆集； 4.垃圾处理：考虑垃圾水平运输及清理，含保洁费用，做到工完场清； 5. 拆除作业需做好有效支撑防护体系，其费用综合考虑计入综合单价内； 6.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：由投标人自行踏勘现场，结合现场情况综合考虑报价，结算时综合单价不调整。 | m2 | 176.58 |  |  |  | 0.00
|  | A.16.14 五、扇形会议桌拆除 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011614002001 | 拆除扇形会议桌 | 1.拆除扇形会议桌（含拆除下部固定件等在内）； 2.桌体材质及尺寸：投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，结算时综合单价不调整； 3.场内运输：拆除后建筑垃圾运至场内指定点堆集； 4.垃圾处理：考虑垃圾水平运输及清理，含保洁费用，做到工完场清； 5.将原有扇形会议桌、会议配套桌椅外运处理，其费用包干，结算不调整； 6. 拆除作业需做好有效支撑防护体系，其费用综合考虑计入综合单价内。 7.投标人需综合考虑现有旧会议桌椅进行二手市场折价处理，本次二手办公家具处理费用归投标人所有。 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | A.1.1 六、建筑垃圾外运 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 《建筑垃圾外运》 1.废弃料品种：建筑垃圾外运【包含扇形会议桌外运】； 2.外运距离：外运距离及弃置场投标单位自行考虑，需符合相关部门规定，如有违规行为造成的一切损失均由中标人自行承担； 3.清单工程量按设计图示尺寸以体积计算，垃圾外运虚实方系数由投标单位在综合单价中综合考虑，结算不予调整； 4.外运相关准运手续由中标单位负责办理，相关费用自行考虑，市容保洁、堆土场、弃置费、处理费等费用均包含在投标报价中，如不报价，视为让利，投标单位在投标报价时充分考虑，结算不予调整； 5.建筑垃圾运输车辆必须满足城管及环保等政府部门要求，选用环保绿皮工程车，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担。 | m3 | 17.94 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
合 计 | [5 empty] | 486.81
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 3.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 50 | 原有扇形会议桌、会议配套桌椅处理及外运 |  |  | 项 | 1
2 | 50 | 拆除扇形会议桌 |  |  | 项 | 1
3 | 99 | 垃圾弃置费 |  |  | m3 | 23.322
4 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 0.30788
合 计
未来软件编制

## 4.1表-04 单位工程采购控制价汇总表(南京)
单位工程采购控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
采购控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第1页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.11 一、地面装饰 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
1 | 011101003001 | 报告厅地面回填轻质混凝土 | 《报告厅地面回填轻质混凝土》 1.轻质混凝土楼地面； 2.地面抬高做法：将原地坪低洼处回填陶粒混凝土，表面扎Φ8@150钢筋网加固防止开裂，表面水泥砂浆找平； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 56.29 |  |  |  | 0.00
2 | 011102001001 | 岗石门槛石 | 1.基层清理； 2.20厚瓷砖胶粘剂； 3.20mm厚岗石门槛石，专用嵌缝剂擦缝； 4.石材六面刷防护剂处理、晶面处理，含磨边、倒角、排版、切割等； 5.详见图纸； 6.材料选型及品牌必须符合《南京大学基建维修工程主要材料品牌库》的交付要求。 | m2 | 1.52 |  |  |  | 0.00
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 《地砖地面》 1.800*800地砖，美缝剂美缝； 2.10MM厚瓷砖专用粘接剂； 3.30MM厚1:3水泥砂浆找平层； 4.界面剂一道； 5.含磨边、倒角、排版、切割等； 6.详见图纸； 7.材料选型及品牌必须符合《南京大学基建维修工程主要材料品牌库》的交付要求。 | m2 | 165.97 |  |  |  | 0.00
|  | A.12 二、墙柱面装饰 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第2页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 011207001001 | 米白色荔枝纹护墙板 | 1.米白色荔枝纹护墙板； 2.成品挂条，10MM宽黑色不锈钢装饰条；【已另计】 3.12MM厚阻燃板； 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距300； 5.U型卡件@600、M8膨胀螺栓固定； 6.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 90.32 |  |  |  | 0.00
5 | 011207001002 | 木纹圆孔吸音板 | 1.木纹圆孔吸音板； 2.成品挂条，10MM宽黑色不锈钢装饰条；【已另计】 3.12MM厚阻燃板； 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距300； 5.U型卡件@600、M8膨胀螺栓固定； 6.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 58.93 |  |  |  | 0.00
6 | 010606001001 | 显示屏背面型钢加固 | 1.显示屏背面型钢加固； 2.L50*50*5镀锌角钢骨架； 3.金属面防火涂料 薄型 2小时； 4.具体详见设计图纸及规范要求。 | t | 0.115 |  |  |  | 0.00
7 | 011208001001 | 柱面护墙板装饰 | 1.柱面护墙板装饰【颜色同木纹圆孔吸音板】； 柱子上部的纸面石膏板及乳胶漆饰面【已另计】 2.12MM厚阻燃板； 3.U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距300； 4.U型卡件@600、M8膨胀螺栓固定； 5.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 26.1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第3页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 011208001002 | 柱面，纸面石膏板乳胶漆装饰 | 《柱面，纸面石膏板乳胶漆装饰》 1.白色乳胶漆一底两面，批白色成品腻子两道； 2.石膏板面钉眼封点除锈、接缝带贴缝； 3.面封双层12mm纸面石膏板； 4.U型轻钢覆面次龙骨CB50,间距300； 5.U型卡件@600、M8膨胀螺栓固定； 6.具体做法详见设计图纸及规范要求。 备注：用于矩形方柱的上部装饰，高度650mm。 | m2 | 5.66 |  |  |  | 0.00
9 | 011502001001 | 金属装饰线 | 《墙面金属装饰线》 1.10MM宽黑色不锈钢成品装饰线条收口； 2.采用万能胶粘贴； 3.具体详见设计图纸。 | m | 188 |  |  |  | 0.00
10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 《黑色不锈钢踢脚线》 1.黑色不锈钢踢脚线，H=30mm； 2.12MM厚阻燃板基层；【已另计，计入对应墙面基层中】 3.龙骨调平；【已另计，计入对应墙面基层中】 4.具体详见设计图纸。 | m | 53.32 |  |  |  | 0.00
11 | 010808004001 | 不锈钢门套 | 1.不锈钢门套； 2.门套宽度180mm、360mm，门套厚度50mm； 3.12厘阻燃板基层； 4.具体详见设计图纸及规范要求。 | m2 | 5.05 |  |  |  | 0.00
12 | 010801002001 | 定制成品门【双扇】 | 1.定制成品门【双扇】1750×2150mm×1樘、1100×2150mm×1樘； 2.门扇：全实木框架实木门扇（桥洞力学板门芯），材质及样式必须经建设单位确认； 3.包含门锁、铰链、门吸、门拉手等五金配件； 4.具体详见设计图纸。 | 樘 | 2 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第4页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 010801002002 | 定制成品门【单扇】 | 1.定制成品门【单扇】800×2100mm×1樘； 2.门扇：全实木框架实木门扇（桥洞力学板门芯），材质及样式必须经建设单位确认； 3.包含门锁、铰链、门吸等五金配件； 4.具体详见设计图纸。 | 樘 | 1 |  |  |  | 0.00
14 | 011210003001 | 钢化玻璃隔断 | 1.10MM厚钢化玻璃隔断； 2.10MM宽黑色不锈钢收口；【已另计】 3.具体详见设计图纸。 备注：用于音响室隔间墙。 | m2 | 0.79 |  |  |  | 0.00
15 | 011210002001 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 1.白色乳胶漆一底两面，批白色成品腻子两道； 2.石膏板面钉眼封点除锈、接缝带贴缝； 3.双层12MM厚纸面石膏板； 4.贴胶带，钉眼封点防锈漆； 5.隔墙采用75系列轻钢龙骨； 6.内铺设防火岩棉； 7.具体做法详见设计图纸。 备注：用于音响室隔间墙。 | m2 | 16.34 |  |  |  | 0.00
|  | A.13 三、天棚装饰 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第5页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（简易）【H=2.6m】 | 《轻钢龙骨双层石膏板吊顶（简易）【H=2.6m】》 1.天棚白色乳胶漆饰面，一底两面； 2.满刮2MM厚白色腻子找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，两道； 3.石膏板面钉眼封点除锈； 4.双层9.5MM厚纸面石膏板； 5.石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200,边界处中距≤150； 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50，间距1000,用挂插件与次龙骨联结； 7.U型轻钢覆面次龙骨CB50，间距300，用挂件与承载龙骨联结； 8.U型轻钢承载龙骨CS60，中距≤1000，用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 9.Φ10镀锌成品螺纹杆吊筋，双向中距≤1000，M10膨胀螺栓固定； 10.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：平吊顶部位（音箱播放间），吊顶高度H=2.6m。 | m2 | 1.85 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第6页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011302001002 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（简易）【H=3m】 | 《轻钢龙骨双层石膏板吊顶（简易）【H=3m】》 1.天棚白色乳胶漆饰面，一底两面； 2.满刮2MM厚白色腻子找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，两道； 3.石膏板面钉眼封点除锈； 4.双层9.5MM厚纸面石膏板； 5.石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200,边界处中距≤150； 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50，间距1000,用挂插件与次龙骨联结； 7.U型轻钢覆面次龙骨CB50，间距300，用挂件与承载龙骨联结； 8.U型轻钢承载龙骨CS60，中距≤1000，用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 9.Φ10镀锌成品螺纹杆吊筋，双向中距≤1000，M10膨胀螺栓固定； 10.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：平吊顶部位，吊顶高度H=3m。 | m2 | 49.82 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第7页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011302001003 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（复杂）【H=3.65m】 | 《轻钢龙骨双层石膏板吊顶（复杂）【H=3.65m】》 1.天棚白色乳胶漆饰面，一底两面； 2.满刮2MM厚白色腻子找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，两道； 3.石膏板面钉眼封点除锈； 4.双层9.5MM厚纸面石膏板； 5.石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200,边界处中距≤150； 6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50，间距1000,用挂插件与次龙骨联结； 7.U型轻钢覆面次龙骨CB50，间距300，用挂件与承载龙骨联结； 8.U型轻钢承载龙骨CS60，中距≤1000，用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 9.Φ10镀锌成品螺纹杆吊筋，双向中距≤1000，M10膨胀螺栓固定； 10.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：造型吊顶部位，吊顶高度H=3.65m。 | m2 | 65.07 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第8页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 011302001004 | 轻钢龙骨12厘阻燃板+石膏板吊顶（复杂，45°斜吊）【H=3.3m~3.65m】 | 《轻钢龙骨12厘阻燃板+石膏板吊顶（复杂，45°斜吊）【H=3.3m~3.65m】》 1.天棚白色乳胶漆饰面，一底两面； 2.满刮2MM厚白色腻子找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，两道； 3.石膏板面钉眼封点除锈； 4.1层9.5MM厚纸面石膏板； 5.12厘阻燃板基层； 6.石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200,边界处中距≤150； 7.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50，间距1000,用挂插件与次龙骨联结； 8.U型轻钢覆面次龙骨CB50，间距300，用挂件与承载龙骨联结； 9.U型轻钢承载龙骨CS60，中距≤1000，用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 10.Φ10镀锌成品螺纹杆吊筋，双向中距≤1000，M10膨胀螺栓固定； 11.具体详见设计图纸及规范要求。 备注：复杂造型（45°斜吊）吊顶部位，吊顶高度H=3.3m~3.65m。 | m2 | 80.6 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第9页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 011207001003 | 边吊，【H=3.0m~3.30m】 | 《边吊【H=3.0m~3.30m】》 1.天棚白色乳胶漆饰面，一底两面； 2.满刮2MM厚白色腻子找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，两道； 3.石膏板面钉眼封点除锈； 4.10*10“U”型槽凹缝； 5.1层9.5MM厚纸面石膏板； 6.12厘阻燃板基层； 7.石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200,边界处中距≤150； 8.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50，间距1000,用挂插件与次龙骨联结； 9.U型轻钢覆面次龙骨CB50，间距300，用挂件与承载龙骨联结； 10.U型轻钢承载龙骨CS60，中距≤1000，用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 11.Φ10镀锌成品螺纹杆吊筋，双向中距≤1000，M10膨胀螺栓固定； 12.具体详见设计图纸及规范要求。 【部位：吊顶边吊，边吊高度【H=3.0m~3.30m】 | m2 | 26.83 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第10页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011304001001 | 回光灯槽 | 《回光灯槽》 1.天棚白色乳胶漆饰面，一底两面； 2.满刮2MM厚白色腻子找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，两道； 3.石膏板面钉眼封点除锈； 4.侧边：9.5MM厚纸面石膏板+12厘阻燃板基层； 5.底面：双层9.5MM厚纸面石膏板； 6.石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200,边界处中距≤150； 7.具体详见设计图纸。 | m | 235.39 |  |  |  | 0.00
22 | 011304002001 | 开灯孔 | 1.开筒灯、射灯灯孔（规格综合考虑），含加固处理； 2.具体详见设计图纸。 | 个 | 41 |  |  |  | 0.00
23 | 011304002002 | 开送风口、回风口 | 1.开送风口、回风口（开孔尺寸根据现场实际需要尺寸），含加固处理； 2.成品10mm窄边框风口(色同天花)； 3.内部基层涂料喷黑处理； 4.具体详见设计图纸。 | 个 | 8 |  |  |  | 0.00
|  | A.9 四、原有屋面渗漏防水处理 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 《原有屋面渗漏防水处理》 1.补贴加强防水卷材：3厚SBS改性沥青卷材防水； 2.具体详见设计图纸及施工验收规范要求。 | m2 | 49.8 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
25 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、里脚手架； 2、投标人自行考虑施工中需要的所有脚手架费用，此项费用包干，结算不做任何调整； 3、必须符合南京市文明施工及脚手架搭设施工验收规范要求。 | m2 | 222.29 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第11页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架； 2、投标人自行考虑施工中需要的所有脚手架费用，此项费用包干，结算不做任何调整； 3、必须符合南京市文明施工及脚手架搭设施工验收规范要求。 | m2 | 176.58 |  |  |  | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 4.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 50 | 专用嵌缝剂 |  |  | m2 | 167.4968
2 | 01010100 | 钢筋 | 综合 |  | t | 0.272151
3 | 01090101 | 圆钢 |  |  | kg | 162.814745
4 | 01210315 | 等边角钢 | ∟40×4 |  | kg | 35.8672
5 | 01270100 | 镀锌角钢，【用于显示屏处】 |  |  | t | 0.12075
6 | 01270101 | 型钢 |  |  | kg | 60.51348
7 | 01291713 | 8K不锈钢镜面板 | 1219×3048×1.0 |  | m2 | 5.56005
8 | 02070261 | 橡皮垫圈 |  |  | 百个 | 5.07775
9 | 03010322 | 铝拉铆钉 | LD-1 |  | 十个 | 36.5598
10 | 03030405 | 铜木螺钉 | 3.5×25 |  | 十个 | 13.2
11 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4×15 |  | 十个 | 1882.2165
12 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5×25～30 |  | 十个 | 236.45578
13 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8×80 |  | 套 | 545.145
14 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12×110 |  | 套 | 317.71942
15 | 03110107 | 螺杆 | L=250 Φ10 |  | 根 | 297.24942
16 | 03410205 | 电焊条 | J422 |  | kg | 2.842275
17 | 03510705 | 铁钉 | 70mm |  | kg | 7.48253
18 | 03512000 | 射钉 |  |  | 百个 | 3.04665
19 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# |  | kg | 5.281053
20 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# |  | kg | 1.82768
21 | 03652403 | 合金钢切割锯片 |  |  | 片 | 0.421338
22 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  | kg | 3657.38646
23 | 04010701 | 白水泥 |  |  | kg | -48.946878
24 | 04070100 | 陶粒 |  |  | m3 | 51.460318
25 | 04090801 | 石膏粉 | 325目 |  | kg | -5.848998
26 | 05030600 | 普通木成材 |  |  | m3 | 0.241456
27 | 05092103 | 12厘阻燃板 | δ12mm |  | m2 | 5.1914
28 | 05092103 | 12厚阻燃板 | δ12mm |  | m2 | 387.83628
29 | 05150221 | 木纹圆孔吸音板 |  |  | m2 | 59.5193
30 | 05150221 | 护墙装饰板【用于柱面】 |  |  | m2 | 26.361
31 | 05150221 | 米白色荔枝纹护墙板 |  |  | m2 | 91.2232
32 | 05250502 | 锯(木)屑 |  |  | m3 | 1.004982
33 | 06050108 | 白色钢化玻璃隔断 | 10mm |  | m2 | 0.8295
34 | 06650101 | 地面瓷砖 | 800*800mm |  | m2 | 169.2894
未来软件编制
承包人供应材料一览表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
35 | 07112130 | 岗石门槛石（ST-01） | 20mm |  | m2 | 1.797279
36 | 08010211 | 纸面石膏板 | 1200×3000×12 |  | m2 | 12.452
37 | 08010211 | 纸面石膏板 | 1200×3000×9.5 |  | m2 | 485.02734
38 | 08010211 | 纸面石膏板 | 1200×3000×12mm |  | m2 | 71.896
39 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | 50×15×1.2 |  | m | 342.21344
40 | 08310122 | 轻钢龙骨(中) | 50×20×0.5 |  | m | 448.78447
41 | 08310131 | 轻钢龙骨(小) | 25×20×0.5 |  | m | 49.5278
42 | 08310141 | U型轻钢龙骨 | 38×25 |  | m | 23.10476
43 | 08310142 | U型轻钢龙骨 | 50×20 |  | m | 705.24352
44 | 08310144 | U型轻钢龙骨 | 75×40 |  | m | 45.03304
45 | 08310145 | U型轻钢龙骨 | 75×50 |  | m | 11.55238
46 | 08310151 | 卡式轻钢龙骨 | 25×20 |  | m | 333.94476
47 | 08310155 | 边龙骨 | 30×20 |  | m | 47.62635
48 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) | 45 |  | 只 | 374.012
49 | 08330111 | 中龙骨垂直吊件 |  |  | 只 | 639.8546
50 | 08330113 | 小龙骨垂直吊件 |  |  | 只 | 182.0875
51 | 08330300 | 轻钢龙骨主接件 |  |  | 只 | 171.505
52 | 08330301 | 轻钢龙骨次接件 |  |  | 只 | 221.307
53 | 08330302 | 轻钢龙骨小接件 |  |  | 只 | 18.9371
54 | 08330309 | 小龙骨平面连接件 |  |  | 只 | 182.0875
55 | 08330310 | 中龙骨平面连接件 |  |  | 只 | 1347.5417
56 | 08330500 | 中龙骨横撑 |  |  | m | 432.11573
57 | 08330501 | 边龙骨横撑 |  |  | m | 29.42534
58 | 08370507 | 成品装饰板配套挂件 |  |  | 只 | 1157.31
59 | 09010103 | 定制成品门【双扇】 |  |  | m2 | 6.18928
60 | 09010103 | 定制成品门【单扇】 |  |  | m2 | 1.6968
61 | 09470302 | 执手锁 |  |  | 把 | 3.03
62 | 09491701 | 门吸 |  |  | 只 | 3.03
63 | 09492370 | 不锈钢合页 |  |  | 只 | 15.15
64 | 09492718 | 不锈钢管门拉手 | Φ38×600 |  | 套 | 2.02
65 | 09493560 | 镀锌铁脚 |  |  | 个 | 18.685
66 | 10031509 | 10MM宽黑色不锈钢成品装饰线条 | δ1.0mm |  | m | 197.4
未来软件编制
承包人供应材料一览表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
67 | 10130706 | 黑色不锈钢踢脚线，H=30mm【成品】 | δ1mm |  | m2 | 5.5986
68 | 11010304 | 内墙乳胶漆 |  |  | kg | 192.624
69 | 11030303 | 防锈漆 |  |  | kg | 0.53475
70 | 11030304 | 红丹防锈漆 |  |  | kg | 6.48364
71 | 11030521 | 防火涂料 |  |  | kg | 8.6184
72 | 11430327 | 大白粉 |  |  | kg | 521.459202
73 | 11570552 | SBS聚脂胎乙烯膜卷材 | δ3mm |  | m2 | 62.25
74 | 11590914 | 硅酮密封胶 |  |  | L | 0.08532
75 | 11591102 | 玻璃胶 |  |  | L | 21.26924
76 | 12030107 | 油漆溶剂油 |  |  | kg | 0.0552
77 | 12060334 | 防腐油 |  |  | kg | 4.36564
78 | 12330300 | 界面剂 |  |  | kg | 0.16597
79 | 12333553 | 石材防护剂(水性) |  |  | kg | 0.27486
80 | 12370305 | 氧气 |  |  | m3 | 1.725
81 | 12370336 | 乙炔气 |  |  | m3 | 0.345
82 | 12410163 | 瓷砖胶粘剂 |  |  | kg | 5024.91
83 | 12410703 | 羧甲基纤维素 |  |  | kg | 15.40992
84 | 12413518 | 901胶 |  |  | kg | -23.703834
85 | 12413535 | 万能胶 |  |  | kg | 0.471424
86 | 12413544 | 聚醋酸乙烯乳液 |  |  | kg | 52.9716
87 | 12430342 | 自粘胶带 |  |  | m | 495.99846
88 | 13070105 | 防火岩棉 | 厚50mm |  | m2 | 17.157
89 | 17310707 | 双螺母双垫片 | Φ10 |  | 副 | 297.24942
90 | 31010707 | 密封油膏 |  |  | kg | 3.403911
91 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg | 1.69024
92 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 724.023955
93 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 19.365778
94 | 32030303 | 脚手钢管 |  |  | kg | 20.095926
95 | 32030504 | 底座 |  |  | 个 | 0.136943
96 | 32030513 | 脚手架扣件 |  |  | 个 | 2.925592
97 | 32090101 | 周转木材 |  |  | m3 | 0.064026
98 | 80010125 | 水泥砂浆(袋装干拌砂浆) | 1:3 |  | t | 10.877545
合 计
未来软件编制

## 5.1表-04 单位工程采购控制价汇总表(南京)
单位工程采购控制价汇总表
工程名称：安装拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
采购控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 7057.56 |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月16日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011612001013 | 配电箱拆除 | 现场原旧配电箱等拆除 | 台 | 2 |  |  |  | 0.00
2 | 030411001006 | 管道拆除 | 原配管（连同其配线）拆除，规格综合考虑 | m | 200 |  |  |  | 0.00
3 | 030501002001 | 投影仪拆除 | 原投影仪（连同其支架等）拆除 | 台 | 2 |  |  |  | 0.00
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 原平板灯拆除 | 套 | 4 |  |  |  | 0.00
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 原投光灯拆除 | 套 | 4 |  |  |  | 0.00
6 | 030412001003 | 普通灯具 | 原筒灯拆除 | 套 | 60 |  |  |  | 0.00
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 原摄像头（连同其支架等）拆除 | 台 | 4 |  |  |  | 0.00
8 | 030412001004 | 普通灯具 | 原空调室内机（连同其支架等）拆除 | 套 | 4 |  |  |  | 0.00
9 | 030412001005 | 普通灯具 | 原空调室外机（连同其支架等）拆除 | 套 | 1 |  |  |  | 0.00
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 原风管（连同其支架等）拆除，规格综合考虑 | m2 | 120 |  |  |  | 0.00
11 | 030404035001 | 插座 | 原插座拆除 | 个 | 20 |  |  |  | 0.00
12 | 030404034001 | 照明开关 | 原开关拆除 | 个 | 5 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
13 | 031301017001 | 脚手架 | 拆除工程脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 5.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  | 元 | 13.986
2 | 2359300 | 其他材料费 |  |  | 元 | 5.76
3 | 02270403 | 脱脂棉 |  |  | kg | 0.06
4 | 11452104 | 酒精 |  |  | kg | 0.06
5 | 12331306 | 多功能上光清洁剂 |  |  | 盒 | 0.1
合 计
未来软件编制

## 6.1表-04 单位工程采购控制价汇总表(南京)
单位工程采购控制价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
采购控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030501005002 | 多媒体信息箱 | 1.名称:多媒体信息箱 2.:具体详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  | 0.00
2 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:8口交换价 2.:具体详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  | 0.00
3 | 030502012016 | 信息插座 | 1.名称:网络终端插座 2.安装方式:暗装，下沿距地0.3m | 个 | 1 |  |  |  | 0.00
4 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万像素摄像机 2.型号：DS-2CD3T47WD - L 2.:具体详见图纸 | 台 | 4 |  |  |  | 0.00
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗配 | 个 | 5 |  |  |  | 0.00
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 7.5 |  |  |  | 0.00
7 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 148.96 |  |  |  | 0.00
8 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内穿线 | m | 105.73 |  |  |  | 0.00
9 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 3.配线部位:管内穿线 | m | 88.5 |  |  |  | 0.00
10 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:电气开槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 | m | 7.5 |  |  |  | 0.00
11 | 030506008001 | 智能化整体调试 | 智能化接入原有现有弱电间由此产生的相关吊顶的拆除及恢复费用由投标人综合考虑，结算时不再调整 | 系统 | 1 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 智能化工程脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 |  |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.03%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 6.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  | 元 | 65.313029
2 | 50 | 8口交换机 |  |  | 台 | 1
3 | 50 | 400万像素摄像机 |  |  | 台 | 4
4 | 99 | 智能化整体调试 |  |  | 系统 | 1
5 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 |  | kg | 0.07965
6 | 02270403 | 脱脂棉 |  |  | kg | 0.1
7 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6～12×12～50 |  | 十个 | 39.057312
8 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 |  | 套 | 16.32
9 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 |  | 套 | 16.32
10 | 03070126 | 膨胀螺栓 | M12 |  | 套 | 4.08
11 | 03411302 | 焊锡 |  |  | kg | 0.09735
12 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  | kg | 0.00885
13 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8#～12# |  | kg | 0.21146
14 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# |  | kg | 0.3934
15 | 03652404 | 金刚石锯片 | Φ114×1.8 |  | 片 | 0.05025
16 | 03652421 | 锯条 |  |  | 根 | 3.9115
17 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  | kg | 6.76275
18 | 04030102 | 黄砂 |  |  | m3 | 0.00825
19 | 04030107 | 中砂 |  |  | t | 0.021735
20 | 11452104 | 酒精 |  |  | kg | 0.16
21 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg | 0.48675
22 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  | kg | 0.141564
23 | 12331306 | 多功能上光清洁剂 |  |  | 盒 | 0.1
24 | 12430361 | 塑料粘胶带 |  |  | 盘 | 0.885
25 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15～20×3 |  | 个 | 11.125
26 | 15370113 | 管卡(紧定管用) | DN20 |  | 个 | 193.320288
27 | 25430314 | 铜二芯多股绝缘导线截面 | WDZ-RYJS-2*1.5mm2 |  | m | 95.58
28 | 25430507 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | m | 107.8446
29 | 26060351 | 紧定式镀锌电线管(JDG) | DN20 |  | m | 161.1538
30 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 |  | 个 | 11.125
31 | 26064306 | 紧定式直管接头 | Φ20 |  | 个 | 27.396146
32 | 26065306 | 紧定式锁母 | Φ20 |  | 个 | 24.40482
33 | 26110101 | 暗装接线盒 |  |  | 只 | 5.1
34 | 27130311 | 单孔数据（校园网）信息插座 |  |  | 个 | 1.01
35 | 27210301 | 摄像机支架 |  |  | 个 | 4
未来软件编制
承包人供应材料一览表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
36 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg | 0.4947
37 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 0.3609
38 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 2.30888
39 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 0.00405
40 | 34130226 | 多媒体信息箱 |  |  | 个 | 1
合 计
未来软件编制

## 7.1表-04 单位工程采购控制价汇总表(南京)
单位工程采购控制价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
采购控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 22.3 |  |  |  | 0.00
2 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 68.5 |  |  |  | 0.00
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 35.8 |  |  |  | 0.00
4 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 | m | 200.99 |  |  |  | 0.00
5 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.5.敷设方式:穿管敷设 | m | 231.46 |  |  |  | 0.00
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.5.敷设方式:穿管敷设 | m | 597.66 |  |  |  | 0.00
7 | 030412004034 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.满足设计及规范要求 | m | 212.4 |  |  |  | 0.00
8 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.满足设计及规范要求 | 套 | 41 |  |  |  | 0.00
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:墙面一位开关面板 2.安装方式:暗装，距地1.3m | 个 | 3 |  |  |  | 0.00
10 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:墙面两位开关面板 2.安装方式:暗装，距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  | 0.00
11 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:墙面三位开关面板 2.安装方式:暗装，距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  | 0.00
12 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:墙面四位开关面板 2.安装方式:暗装，距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  | 0.00
13 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:墙面五位开关面板 2.安装方式:暗装，距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五眼插座（安全型） 2.安装方式:暗装，下沿距地0.3米 | 套 | 28 |  |  |  | 0.00
15 | 030411006001 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗配 | 个 | 7 |  |  |  | 0.00
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗配 | 个 | 69 |  |  |  | 0.00
17 | 030413003001 | 开孔 | 1.名称:一般开孔 2.规格综合考虑 3.填充（恢复）方式:按设计规范要求 4.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 | 个 | 2 |  |  |  | 0.00 | 清单
18 | 030413003002 | 开孔 | 1.名称:结构开孔 2.规格综合考虑 3.填充（恢复）方式:按设计规范要求 4.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 | 个 | 2 |  |  |  | 0.00 | 清单
19 | 080807013002 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.部位:综合考虑 | 处 | 1 |  |  |  | 0.00
20 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:电气管开槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 | m | 58.1 |  |  |  | 0.00
21 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.:下沿距地0.4米暗装 3.:具体详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  | 0.00
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网系统装置调试 2.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 强电工程脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 7.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 7.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  | 元 | 80.220857
2 | 1910965 | 分等电位联结端子箱 |  |  | 个 | 1.02
3 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 |  | kg | 0.769354
4 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 |  | kg | 1.302
5 | 02270131 | 破布 |  |  | kg | 0.3
6 | 03030216 | 镀锌半圆头螺钉 | M10×100 |  | 十个 | 0.41
7 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6～12×12～50 |  | 十个 | 63.344478
8 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 |  | 十个 | 7.28
9 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4×60 |  | 十个 | 5.824
10 | 03031303 | 镀锌自攻螺钉 | M4～6×10～35 |  | 十个 | 35.2584
11 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 |  | 套 | 12.2
12 | 03411302 | 焊锡 |  |  | kg | 1.473072
13 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  | kg | 0.082912
14 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# |  | kg | 0.840865
15 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# |  | kg | 0.35
16 | 03652404 | 金刚石锯片 | Φ114×1.8 |  | 片 | 0.41826
17 | 03652421 | 锯条 |  |  | 根 | 7.91735
18 | 03652422 | 钢锯条 |  |  | 根 | 1.13
19 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  | kg | 65.36514
20 | 04030102 | 黄砂 |  |  | m3 | 0.06391
21 | 04030107 | 中砂 |  |  | t | 0.250951
22 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg | 4.77706
23 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  | kg | 0.311951
24 | 12430363 | 塑料胶布带 | 20mm×10m |  | 卷 | 1.85168
25 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m |  | 卷 | 1.49415
26 | 14210121 | 金属软管 | CP15 |  | m | 85.9844
27 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15～20×3 |  | 个 | 160.735
28 | 15130305 | 金属软管接头 | Φ15～20 |  | 个 | 303.232
29 | 15370113 | 管卡(紧定管用) | DN20 |  | 个 | 260.844822
30 | 15370115 | 管卡(紧定管用) | DN25 |  | 个 | 52.7039
31 | 22470111 | 筒灯 |  |  | 套 | 41.41
32 | 22470111 | 灯带 |  |  | 套 | 171.6192
33 | 23230131 | 暗装一位单控开关 |  |  | 只 | 3.06
34 | 23230131 | 五联板式暗开关(单控) |  |  | 只 | 1.02
35 | 23230131 | 暗装三位单控开关 |  |  | 只 | 1.02
未来软件编制
承包人供应材料一览表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
36 | 23230131 | 暗装二位单控开关 |  |  | 只 | 1.02
37 | 23230131 | 四联板式暗开关(单控) |  |  | 只 | 1.02
38 | 23412504 | 单相二级加三级插座 | 250V 10A |  | 套 | 28.56
39 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 |  | 个 | 175.0176
40 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 |  | m | 3.703
41 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm2 |  | m | 21.364
42 | 25030141 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-1.5mm2 |  | m | 108.486
43 | 25030142 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-2.5mm2 |  | m | 484.272
44 | 25030509 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 300V/500V6mm2 |  | m | 0.75
45 | 25430311 | 铜芯绝缘导线截面 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 693.2856
46 | 25430315 | 铜芯绝缘导线截面 | WDZ-BYJ-4 |  | m | 243.033
47 | 26060351 | 紧定式镀锌电线管(JDG) | DN25 |  | m | 93.524
48 | 26060351 | 紧定式镀锌电线管(JDG) | DN20 |  | m | 243.8937
49 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 |  | 个 | 160.735
50 | 26064306 | 紧定式直管接头 | Φ20 |  | 个 | 41.461929
51 | 26064307 | 紧定式直管接头 | Φ25 |  | 个 | 13.91056
52 | 26065306 | 紧定式锁母 | Φ20 |  | 个 | 37.690275
53 | 26065307 | 紧定式锁母 | Φ25 |  | 个 | 14.0286
54 | 26090503 | 铜接线端子 | DT-4mm2 |  | 个 | 170.9666
55 | 26110101 | 暗装开关盒 |  |  | 只 | 7.14
56 | 26110101 | 暗装接线盒 |  |  | 只 | 70.38
57 | 26110145 | 钢接线盒 |  |  | 个 | 41.82
58 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg | 1.8897
59 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 16.113426
60 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 65.924745
61 | 31130108 | 校验材料费 |  |  | 元 | 9.28
62 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 0.046761
合 计
未来软件编制

## 8.1表-04 单位工程采购控制价汇总表(南京)
单位工程采购控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
采购控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 8.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 喷淋系统 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
1 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:消防喷头 2.:具体详见设计图纸 | 个 | 27 |  |  |  | 0.00
2 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.卡箍配件供应及安装 6.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准 | m | 5 |  |  |  | 0.00
3 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.卡箍配件供应及安装 6.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准 | m | 70.81 |  |  |  | 0.00
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.卡箍配件供应及安装 6.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准 | m | 8.09 |  |  |  | 0.00
5 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.卡箍配件供应及安装 6.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准 | m | 13 |  |  |  | 0.00
6 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：喷淋管道刷油 2.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准 | m2 | 24.47 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
其中
暂估价
7 | 030413003001 | 开孔 | 1.名称:一般开孔 2.规格综合考虑 3.填充（恢复）方式:按设计规范要求 4.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 | 个 | 2 |  |  |  | 0.00 | 清单
8 | 030413003002 | 开孔 | 1.名称:结构开孔 2.规格综合考虑 3.填充（恢复）方式:按设计规范要求 4.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 | 个 | 2 |  |  |  | 0.00 | 清单
9 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：钢套管 2.规格:DN150 3.含套管缝隙封堵 4.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准 | 个 | 2 |  |  |  | 0.00
10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架 3.制作安装 3.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 | kg | 73.81 |  |  |  | 0.00
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:防锈漆 4.结构类型:管道支架 | kg | 73.81 |  |  |  | 0.00
12 | 031208002001 | 保温 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.防火等级:B1级 | m3 | 0.63 |  |  |  | 0.00
13 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌铁皮 2.厚度:0.5mm | m2 | 22.81 |  |  |  | 0.00
14 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.喷淋系统调试，接入原有消防管道进行联调 2.具体做法详见图纸，其它未述事项须满足相关规范及验收标准 | 系统 | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030905002002 | 喷淋管接管 | 喷淋管道就近接至原有喷淋干管，由此产生的与主干管的搭接费用，以及相关吊顶的拆除及恢复费用由投标人综合考虑，结算时不再调整 | 系统 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | C.9 火灾报警系统 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
16 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:无线感烟探测器 2.具体详见设计图纸 | 个 | 6 |  |  |  | 0.00
17 | 030905001001 | 火灾报警系统调试 | 火灾报警系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 消防工程脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 8.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 8.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 8.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 8.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  | 元 | 116.871029
2 | 50 | 镀锌铁皮 | 0.5mm |  | m2 | 22.81
3 | 50 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 系统 | 1
4 | 50 | 沟槽管件 | DN150 |  | m | 5
5 | 50 | 沟槽管件 | DN80 |  | m | 70.81
6 | 50 | 点型多线制感烟探测器安装 |  |  | 个 | 6
7 | 50 | 火灾报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
8 | 99 | 喷淋管接管 |  |  | 系统 | 1
9 | 01270101 | 型钢 |  |  | kg | 78.2386
10 | 01290436 | 热镀锌钢板 | δ2.5 Q235B |  | m2 | 0.06
11 | 02010106 | 橡胶板 | δ1～15 |  | kg | 0.211835
12 | 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 |  | m | 35.490371
13 | 02270106 | 白布 |  |  | m | 0.24
14 | 02270131 | 破布 |  |  | kg | 0.679124
15 | 02290507 | 油浸麻丝 |  |  | kg | 0.408
16 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 |  | 十个 | 1.8
17 | 03050911 | 精制六角螺栓 |  |  | kg | 0.50117
18 | 03070806 | 塑料膨胀管 | Φ6×50 |  | 十个 | 0.24
19 | 03090103 | 螺母 |  |  | kg | 1.04884
20 | 03130304 | 钢垫圈 |  |  | kg | 0.414074
21 | 03210209 | 砂轮片 | Φ200 |  | 片 | 0.07581
22 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 |  | 片 | 1.372819
23 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 |  | 片 | 0.518075
24 | 03270104 | 铁砂布 | 2# |  | 张 | 0.804529
25 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 |  | kg | 2.235705
26 | 03411302 | 焊锡 |  |  | kg | 0.24
27 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  | kg | 0.06
28 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# |  | kg | 0.230823
29 | 03633105 | 冲击钻头 | Φ6～8 |  | 根 | 0.12
30 | 03652906 | 钢丝刷子 |  |  | 把 | 0.110715
31 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  | kg | 14.135102
32 | 04030102 | 黄砂 |  |  | m3 | 0.020667
33 | 04050206 | 碎石 | 5～32mm |  | m3 | 0.020667
34 | 05030600 | 普通木成材 |  |  | m3 | 0.008119
35 | 05050111 | 胶合板 | 2440×1220×6 |  | m2 | 0.12
36 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 |  | kg | 1.557391
未来软件编制
承包人供应材料一览表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
37 | 11030525 | 防火涂料 | A60-1 |  | kg | 0.3
38 | 11112503 | 调和漆 |  |  | kg | 3.6765
39 | 11112524 | 厚漆 |  |  | kg | 0.012548
40 | 11452103 | 工业酒精 | 99.5% |  | kg | 0.135
41 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg | 0.807983
42 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg | 0.18
43 | 12050311 | 机油 |  |  | kg | 0.312283
44 | 12050313 | 机油 | 6～7# |  | kg | 0.186739
45 | 12060317 | 清油 |  |  | kg | 0.004429
46 | 12370305 | 氧气 |  |  | m3 | 2.602349
47 | 12370335 | 乙炔气 |  |  | kg | 0.90612
48 | 12410101 | 粘结剂 |  |  | kg | 8.757
49 | 12413518 | 901胶 |  |  | kg | 0.06
50 | 12430303 | 胶带 |  |  | 卷 | 17.64
51 | 13013509 | 石棉绒 |  |  | kg | 0.854
52 | 13120503 | 橡塑海绵 |  |  | m3 | 0.6489
53 | 14010341 | 焊接钢管 | DN150 |  | m | 0.61
54 | 14030303 | 热镀锌钢管 | DN50 |  | m | 8.2518
55 | 14030303 | 热镀锌钢管 | DN150 |  | m | 5.11
56 | 14030303 | 热镀锌钢管 | DN25 |  | m | 13.26
57 | 14030303 | 热镀锌钢管 | DN80 |  | m | 72.36782
58 | 14350106 | 异型塑料管 | dn5 |  | m | 0.6
59 | 15020301 | 镀锌钢管接头零件 | DN50 |  | 个 | 7.54797
60 | 15020301 | 镀锌钢管接头零件 | DN25 |  | 个 | 9.399
61 | 15021307 | 镀锌管箍 | DN25 |  | 个 | 27.27
62 | 15021703 | 镀锌丝堵 | DN15 |  | 个 | 2.7
63 | 15022307 | 镀锌弯头 | DN25 |  | 个 | 16.362
64 | 20210101 | 消防喷头 | (有吊顶DN15) |  | 个 | 27.27
65 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg | 1.377954
66 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 5.24
67 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 5.58332
68 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 1.847759
合 计
未来软件编制