| 序号 | 地点 |  | 维护保养内容 | 计量单位 | 数量 | 综合价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （低压柜） |  |  |  |
| 1 | 鼓楼校区 | 蒙民伟楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 2 |  | 汉口路27号 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 3 |  | 陶园03栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 4 |  | 校部中心 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 5 |  | 南园东区 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 6 |  | 南园西区 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 7 |  | 图书馆 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 8 |  | 北大楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 9 |  | 综合教学楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅲ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅳ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 10 |  | 逸夫馆 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 11 |  | 物理楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 12 |  | 逸夫管理科学楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 13 |  | 南园食堂 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 14 |  | MBA大楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 15 |  | 中美海外 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅲ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅳ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 16 |  | 微结构 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅲ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅳ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 17 |  | 物流箱变 | 箱体内电气设备及线路 | 段 | 1 |  |
| 18 |  | 游泳馆箱变 | 箱体内电气设备及线路 | 段 | 1 |  |
| 鼓楼校区合计 |  |  |  | 段 | 40 |  |
| 19 | 仙林校区 | 教学楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 20 |  | 实验楼东 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 21 |  | 实验楼西 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 22 |  | 国际学院北区 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 23 |  | 国际学院南区 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 24 |  | 体育馆 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 25 |  | 01栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 26 |  | 02栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 27 |  | 03栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 28 |  | 04栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 29 |  | 05栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 30 |  | 环科楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 31 |  | 大气楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 32 |  | 一组团食堂 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 33 |  | 图书馆 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 34 |  | 大学生活动中心 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 35 |  | 二组团食堂 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 36 |  | 06栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 37 |  | 07栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 38 |  | 08栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 39 |  | 09栋 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 40 |  | 文科楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 41 |  | 政府管理楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 42 |  | 国际交流中心 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅲ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅳ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 43 |  | 历史楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 44 |  | 行政楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 45 |  | 地科楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 46 |  | 地海楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 47 |  | 三组团 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 48 |  | 三组团食堂 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 49 |  | 计算机楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 50 |  | 电子楼南 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 51 |  | 电子楼北 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 52 |  | 青教公寓 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 53 |  | 生命科学楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 54 |  | 医学楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 55 |  | 天文楼 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 56 |  | 四组团食堂 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 57 |  | 四组团1号公寓 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 58 |  | 四组团2号公寓 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅲ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅳ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 59 |  | 化学楼东 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 60 |  | 化学楼西 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 61 |  | 工程学院东 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 62 |  | 工程学院西 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 63 |  | 26/27学生宿舍 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 64 |  | 大数据 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 65 |  | 军民融合 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 66 |  | 动物房 | Ⅰ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | Ⅱ段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 67 |  | 游泳馆箱变 | 箱体内电气设备及线路 | 段 | 1 |  |
| 仙林校区合计 |  |  |  | 段 | 92 |  |
| 68 |  | 教学楼 | I段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | II段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 69 |  | 玉辉楼 | I段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | II段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 70 |  | 科学会堂 | I段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | II段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 71 |  | 图书馆 | I段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | II段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 72 |  | 二组团 | I段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | II段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 73 |  | 三组团 | I段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | II段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 74 |  | 四组团 | I段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | II段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 75 |  | 五组团 | I段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
|  |  |  | II段低压母线开关柜 | 段 | 1 |  |
| 76 |  | 25幢箱变 | 箱体内电气设备及线路 | 段 | 1 |  |
| 77 |  | 26幢箱变 | 箱体内电气设备及线路 | 段 | 1 |  |
| 浦口校区合计 |  |  |  | 段 | 18 |  |
| 三校区合计 |  |  |  | 段 | 150 |  |