南京大学鼓楼、仙林校区食堂室外污水管网及卫生间疏通

和清掏服务内容及要求

- 一、服务地点

- （1）南京大学仙林校区：四、五、六食堂、九食堂、十食堂、十一食堂、十二食堂、教工一餐厅、教工二餐厅、仙林民族餐厅；仙林校区54间夫妻房

- （2）鼓楼校区：一、二、三食堂、民族餐厅、教工餐厅。

- 二、服务基本内容

- （1）上述地点的污水管道疏通与污水井清掏以及仙林校区54间员工宿舍、食堂内部的卫生间，所有下水管道疏通，包括登坑，小便斗，洗手盆，地漏等；保证被清掏污水井不溢满，保证污水管道、污水井、卫生间正常使用，出现堵塞随时进行疏通、清掏。

- 在疏通过程中，遇到拆装扣板的，自行拆装、恢复。

- 因疏通导致管道、小便斗等设施损坏的，自行更换、复位。

- （2）鼓楼、仙林校区各食堂污水井清掏、清理，每年2次（寒假、暑假）

- （3）就服务的内容建立台账。每月提交一次。

- 三、工作量清单

| 序号 | 项目地点 | 服务频次 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙林4、5、6食堂下水管道、厕所（蹲坑、小便斗洗手盆）、后场沉淀坑 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 3 | 个 |  |
| 2 | 仙林民族餐厅、教二、九食堂、下水管道、厕所（蹲坑、小便斗洗手盆）后场沉淀坑 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 3 | 个 |  |
| 3 | 仙林第十食堂、教一、下水、厕所（蹲坑、小便斗洗手盆）后场沉淀坑 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 2 | 个 |  |
| 4 | 仙林第十一食堂、第十二食堂下水管道、后场沉淀坑 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 2 | 个 |  |
| 5 | 鼓楼学生第二食堂下水管道、后场沉淀坑 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 1 | 个 |  |
| 6 | 鼓楼1、2、3食堂、民族餐厅、教工餐厅下水管道、后场沉淀坑 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 5 | 个 |  |
| 7 | 鼓楼食堂综合楼楼顶垃圾清理、疏通雨水管道 | 每年2次 | 490 | ㎡ | 19个雨水口 |
| 8 | 仙林一组团（4、5、6食堂）楼顶垃圾清理（每年2次）、疏通雨水管道 | 每年2次 | 490 | ㎡ | 16个雨水口 |
| 9 | 仙林二组团（10食堂、教一)楼顶垃圾清理（每年2次）、疏通雨水管道 | 每年2次 | 320 | ㎡ | 14个雨水口 |
| 10 | 仙林三组团（9食堂、民族餐厅、教二、）楼顶垃圾清理（每年2次）、疏通雨水管道 | 每年2次 | 386 | ㎡ | 10个雨水口 |
| 11 | 仙林四组团11、12食堂房顶楼顶垃圾清理（每年2次）、疏通雨水管道 | 每年2次 | 339 | ㎡ | 21个雨水口 |
| 12 | 食堂后场地沟槽冲洗 （每月一次） | 每月一次 | 1 | 项 |  |
| 13 | 食堂后场内部污水管疏通 （出现堵塞随时进行疏通、清掏） | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 1 | 项 |  |
| 14 | 仙林校区54间夫妻房卫生间 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 出现堵塞随时进行疏通、清掏 | 1 | 项 |  |
| 15 | 每周出水口巡查项目 | 每周1次 | 1 | 项 |  |